## Befehle
OUT | INP | W | R | c't-Lab UNI-C Syntax Stand 15.11.2011
c't-Lab liefert kein Echo, bei einem Terminal-Programm deshalb ggf. lokales Echo einstellen. Nur ein Befehl pro Zeile. Befehle werden erst nach dem Empfang von CR oder CR/LF verarbeitet.
Schnittstellen-Parameter: 38400 Bd, 8n1. Backspace (#8) löscht letztes Zeichen aus dem Befehlszeilenpuffer, andere Control-Zeichen werden ignoriert.
Es besteht die Option, dem Befehl/der Abfrage eine XOR8-Prüfsumme anzuhängen, in der Form $<HEXbyte> mit der XOR-Summe über den gesamten Befehlsstring
also z.B. 8:VAL 20=1.234!$45
Das fordert das jeweilige Modul auf, die Prüfsumme gegen die errechnete zu checken und im Fehlerfall mit dem Fehlercode 7 abzubrechen.
Lässt man bei Ausgabe-Befehlen das "!" weg, erfolgt keine Ausgabe des "#8:255=0 [OK]" Prompts (vermindert Datenmenge bei kritischen Anwendungen)
allgemein
|  |  |  | Cmd | Argument | SubCh | Wertebereich | Beispiel-Befehle | Beispiel-Antwort | Erläuterung
| n.b. | n.b. | X | IDN | -- | 254 |  | IDN?, *:IDN? | #8:255=1.01b [UNIC by c't] | Identifizierung, '*' als Moduladresse gilt für alle Slave-Channels
|  |  |  | VAL | 0..255 | 0..255 | div. | 8:VAL 20=5.0!, VAL 10?, 8:10?, 20=5.0! | #8:20=5.0000, #8:2=0.0 | Allg. Form, Messwert-Spannung in Volt, VAL kann auch weggelassen werden
|  | n.b. | X | STR** | -- | 255 |  | *:STR?, 255? | #8:255=0 [OK] | Status-Request, Bit 7 (+128)=Busy, 6 (+64)=UserSRQ, 5 (+32)=OverLoad, 4 (+16)=!!!
Bit 3..0=Fehler- oder Button-Nr. (bei UserSRQ)
|  | n.b. | X | ERC | -- | 251 | Integer | ERC? | #8:251=0 | Fehler-Zähler auslesen oder setzen, Zähler wird bei jedem Empfangs-Übertragungsfehler um 1 erhöht
|  |  | X | SBD* | -- | 252 | Word | 252=38400!, 252? | #8:252=57600 | Serielle Baudraten-Einstellung, erst nach Reset gültig, Schreibfreigabe mit WEN=1 erforderlich
|  | ??? | ? | WEN | -- | 250 | 0..1 | WEN=1!, 1:250=1! | #8:255=16 [OK] | EEPROM-Write-Enable-Bit, vor dem Beschreiben von Werten mit Schreibsperre auf 1 setzen, wird danach wieder automatisch auf 0 gesetzt
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
|  |  |  | ** nur Lesen | [5 empty] | neue/geänderte Befehle ROT
UNI-C 1.01c
|  |  |  | Cmd | Argument | SubCh | Wertebereich | Beispiele (hier für Adresse 8) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
|  |  | ? | VAL** | 4 | 4 |  | 4? | #8:4=48 | FPGA-Readflags auf SPI-Register 0
|  |  | ? | VAL** | 5 | 5 |  | 8:5? | #8:5=3 | FPGA-Writeflags
|  |  |  | VAL** | 8 | 8 |  | 8? | #8:8=0.00000 [Hz] | Frequenzzähler/Counter (Eingang T1/PB1 vom ATmega644)
|  |  |  | VAL | 9 | 9 |  | 8:8=0 |  | 1 MHz Frequenzzähler-Bereich
|  |  |  | VAL | 9 | 9 |  | 8:8=1 |  | 100 kHz Frequenzzähler-Bereich
|  |  |  | VAL | 9 | 9 |  | 8:8=2 |  | 10 kHz Frequenzzähler-Bereich
|  |  |  | VAL | 9 | 9 |  | 8:8=3 |  | 1 kHz Frequenzzähler-Bereich
|  |  |  | VAL | 9 | 9 |  | 8:8=4 |  | 100 Hz Frequenzzähler-Bereich
|  |  |  | VAL | 9 | 9 |  | 8:8=5 |  | Counter-Modus, fallende Flanke an T1-Pin
|  |  |  | VAL | 9 | 9 |  | 8:8=6 |  | Counter-Modus, steigende Flanke an T1-Pin
DAC-, PIO- und DDR-Werte: Mit vorheriger Schreibfreigabe WEN=1 erfolgt dauerhafte Abspeicherung im EEPROM als Einschaltwert. Wegen begrenzter Anzahl EEPROM-Schreibvorgänge Einschaltwert nicht ständig ändern!
| X | n.b. | X | VAL | 10..17 | 10..17 | -10 bis +10 | 10? | #8:10=10.002 | MCP3208, 12-Bit-ADC, 8 Kanäle, Spannungswert 0..+10 (V).
| X | X | X | VAL | 20..23 | 20..23 | -10 bis +10 | 8:VAL 20=5.0!, 23=1.2345! |  | Ausgabewerte DAC 12 Bit 4 Kanäle, Spannungswert -10..+10 (V)
| X |  | X | PIO | 0..3 | 30..33 |  |  |  | Relais-Ports 0 bis 3, Ausgabewerte
| X | X | X | PIO | 4..5 | 34..35 |  |  |  | Ports auf IO16-Bridge, Aus- und Eingabewerte
| X |  | X | DDR | 4..5 | 44..45 |  |  |  | Ports auf IO16-Bridge, Datenrichtung (Bit = 1 -> Ausgang)
| X | n.b. | X | RAW** | 0..7 | 50..57 |  |  |  | 8 ADC-Rohwerte ohne Skalierung/Offset
|  |  | ? | VAL | 60..79 | 60..79 | Integer/LongInt | 8:VAL 20=4654!, 24=-16518! |  | SPI-Register 0 bis 19 im FPGA, sofern vorhanden
| X | X | X | DSP | 80 | 80 | 0..41 |  |  | Angezeigter Messkanal oder File (8:80=0!) auf PM8 Panel Wie findet check statt?????!!!!
|  | ? | ? | UDI | 89 | 89 | 0..1 | 89=1! |  | FPGA Update Disable, stellt automatischen Datenaustausch FPGA <-> DAC/ADC/Ports ein
| X | X | X | CLK | 0..2 | 90..92 | 0..23, 0..59 | 90=23, 90? | #8:90=23 | RTC Echtzeituhr Stunden, Minuten, Sekunden
| X | X | X | CLK | 3..5 | 93..95 | 1..31, 1..12 | CLK 3=30 | #8:93=30 | RTC Echtzeituhr Tag, Monat, Jahr
|  | n.b. | X | CLK** | 6 | 96 |  | 96?, CLK 6? | #8:96=0 [08:55:23] | Uhrzeit als formatierter Antwort-String
|  | n.b. | X | CLK** | 7 | 97 |  | 97?, CLK 7? | #8:97=0 [15.08.11] | Datum als formatierter Antwort-String
|  | n.b. | X | CLK** | 8 | 98 |  | 98?, CLK 8? | #8:97=0[08:55:23 15.08.11] | Die interne Uhr des AVR-Controllers läuft auch ohne externe RTC, sollte dann aber nach dem Einschalten auf die/das richtige Uhrzeit/Datum gesetzt werden, damit angelegte Dateien das korrekte Erstellungsdatum erhalten.
Defaults: Skalierungen und Offsets für DACs und ADCs. Mit vorheriger Schreibfreigabe WEN=1 erfolgt dauerhafte Abspeicherung im EEPROM als Einschaltwert.
|  | X | X | DEF* | 0..7 | 100..107 | Integer | 8:DEF 0=0!, DEF 1? | #8:255=0 [OK], #8:101=23 | Offsets ADC-Wert in ADC-Rohwerten
|  | X | X | DEF* | 10..13 | 110..117 | Float | DEF 10=1.23 |  | Kanal-Skalierung AD-Wert; Messwert = (ADC-Rohwert + Offset) * Kanal-Skalierung * Basis-Skalierung
|  | X | X | DEF* | 20..23 | 120..123 | Integer |  |  | Offsets DAC-Werte in DAC-Rohwerten
|  | X | X | DEF* | 30..33 | 130..133 | Float |  |  | Kanal-Skalierungen DAC-Werte; Ausgabewert = (Kanal-Skalierung * Spannung / Basis-Skalierung) + Kanal-Offset
|  | X | X | DEF* | 40 | 140 | Integer |  |  | DAC-Basis-Skalierung; möglichste nicht ändern!
|  | X | X | DEF* | 41 | 141 | Integer |  |  | ADC-Basis-Skalierung; möglichste nicht ändern!
|  |  |  | OPT | 0..19 | 200..209 | Byte |  |  | Options-Tabelle
|  |  |  | OPT | 1 | 201 | Byte |  |  | Welche Aufsteckplatine
|  | X | X | OPT | 10 | 210 | String | OPT 10 ="mystart.ini" |  | Default-FPGA-Konfigurationsdatei oder INI-Script, hier "STARTUP.INI"
|  | X | X | OPT | 11 | 211 | String | OPT 11 ="test.txt" |  | Default-FileName für mit FWR und FWV angelegte/erweiterte Messdaten-Textdateien, hier "DATAFILE.XLS"
| X | n.b. | X | ICB |  | 230
| X | n.b. | X | ICW |  | 231
| X | n.b. | X | ICS |  | 232
| X | n.b. | X | ICT |  | 233
234
|  | n.b. | X | ICF |  | 238 |  |  |  | Find i2c Geräte
| X | X | X | ICA |  | 239 |  |  |  | Adresse
|  | X | n.b. | CFG | - | 240 | Byte | CFG=3!, CFG? | #7:255=0 [OK] | Auswahl und Laden der Datei Nummer <byte> von SD-Karte. Bei BIN- und BIT-Files wird die Datei gelesen und ins FPGA programmiert, INI-Dateien werden als Script ausgeführt. Achtung: OptoBus ist bei Konfigurationsdaten etwa 0,5 Sekunden blockiert!
|  | n.b. | X | LST**, DIR** | - | 241 | - | LST?, DIR?, 241? | #7:241=0 [<FileName1>], #7:241=1 [<FileName2>] usw. | Directory-Liste mit Dateinummern und zugehörigen Dateinamen
|  | n.b. | X | FNM** |  | 242 | - | FNM?, 7:242? |  | FileNum, Anzahl der Dateien auf der SD-Karte
|  | X | n.b.
|  | X | n.b. | CFG |  | 240 |  | CFG=9, CFG=DDS.BIN |  | File Load, BIT/BIN-Konfigurationen, aber auch INI-, DAT-, MEM-Dateien (werden je nach Suffix anders behandelt)
|  | X | n.b. | CFG |  |  |  | CFG=BINDATEI.DAT |  | BIN- und BIT-Dateien werden als Konfiguration ins FPGA geladen, INI-Dateien werden als LabScript ausgeführt, MEM- und DAT-Dateien auf eine SPI-AutoIncrement-Adresse ausgegeben (z.B. für BlockRAM-Inhalte, DAT immer binär, byteweise!)
|  | X | n.b. | CFG |  |  |  | CFG="PICOBLAZ1.MEM" |  | MEM-Dateien sind BlockRAM-Inhalte für den PicoBlaze-Core. Diese müssen dem von KCPSM3-Assembler ausgegebenen Format entsprechen (Textdatei mit einem Hex-Wert pro Zeile, max. 1024 Werte).
Auto-Increment-Registernummer (für FPGA-SPI) für MEM- und DAT-Files (z.B. BlockRAM-Inhalte), ist bei UNI-C immer 128. Dieses Register ist das Daten-Empfangregister, nach jedem Zugriff muss sich ein Adresszähler im FPGA erhöhen. Ein Reset des Zählers erfolgt vor und nach jeder Datei-Übertragung durch automatischen Zugriff auf SPI-Register 129. Dieser Zugriff kann daher auch zum Reset des (PicoBlaze-)Cores dienen.
Alphanumerische Befehlsargumente können nun auch in "Häkchen" gesetzt werden, somit sind z.B. auch Dateinamen zulässig, die mit Ziffern beginnen.
Die interne Uhr des AVR-Controllers läuft auch ohne externe RTC, sollte dann aber nach dem Einschalten auf die/das richtige Uhrzeit/Datum gesetzt werden, damit angelegte Dateien das korrekte Erstellungsdatum erhalten.
|  | X | X | FNA |  | 243 |  | FNA="<filename>" |  | FileName für mit FWR und FWV angelegte/erweiterte Messdaten-Textdateien temporär neu setzen, default der mit OPT 31 angelegte Dateiname.
|  | X | X | FDL |  | 244 |  | FDL="<filename>" |  | FileDelete, beliebige Datei löschen
|  | X | X | FQU |  | 249 |  | FQU="<filename>" | #7:255=31 [NOTFOUND] | File Query, liefert 0 [OK] wenn File existiert, sonst Fehlermeldung
|  | X | n.b. | FWR |  | 260 |  | FWR = <register>, FWR=3 |  | FileWriteRegister, LabScript-Registerinhalt 0..9 in (ggf. mit FNA bestimmte) Textdatei schreiben, wird automatisch erstellt (wenn nötig), Header angelegt, geöffnet und geschlossen, Registernummer und Uhrzeit werden ebenfalls geschrieben (TAB-getrennt).
|  | X | n.b. | FWV |  | 270 |  | FWV <index>=<wert>, FWV=1.23456, FWV 3=775.0 |  | FileWriteValue, angegebenen Wert in (ggf. mit FNA bestimmte) Textdatei schreiben, wird automatisch erstellt (wenn nötig) geöffnet und geschlossen, Header angelegt. Index und Uhrzeit werden ebenfalls geschrieben (TAB-getrennt).
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
** nur Lesen
LabScript 1.0
|  |  |  | Script-Implementation für FPGA ab 1.2 und UNI-C ab 1.01b | [5 empty] | INI-Files sind auf der SD-Karte gespeicherte Textdateien, die beliebige c't-Lab-Befehle enthalten dürfen. Diese werden abgearbeitet, als wären sie vom PC über die OptoBus-Schnittstelle an das Modul gelangt. Zu erstellen mit Wordpad o.dgl.
Achtung: Script-Befehle sind nicht rekursiv, deshalb sind CFG, LST und FNM in einem Script nicht erlaubt (es sei denn, sie sprechen ein anderes Modul an). Branches "vorwärts" verlangsamen den ersten Durchlauf, und zwar um so mehr, je weiter "unten" sie im Script stehen.
Erweiterung auf Integer-SubCh 0..32767
Für die Script-Verarbeitung stehen 10 Fließkomma-Register zur Verfügung, von denen das erste (0) als Fließkomma-Akkumulator dient.
Load- und Store-Befehle funktionieren mit jedem Register (0..9 einschl. Akkus)
|  |  |  | Cmd | Argument | SubCh |  | Syntax/Beispiele | Beispiel-Antwort | Erläuterung
[6 empty] | <opcode> | <format>
|  |  |  | // | - | - | - | // Kommentarzeile |  | Ignorierte Kommentarzeile
|  |  | X | REG |  | 300..309 | Float | REG <n>=<wert>, REG <n>? |  | Load Register 0..9 immediately mit Wert, auch Abfrage
|  |  |  | ACC |  | 300 |  | ACC=<wert>, ACC?, 300? |  | Load Akku A (Register 0) immediately mit Wert, auch Abfrage
|  |  |  | MOV |  | 310..319 |  | MOV <zielregister>=<quellregister> |  | Move Registerinhalt <zielregister> <= <quellregister>
|  |  |  | DEC |  | 320..329 |  | DEC <register> |  | 320 Decrement Register (0..9), Ergebnis für Branches merken
|  |  |  | INC |  | 330..339 |  | INC <register> |  | 330 Increment Register (0..9), Ergebnis für Branches merken
|  |  |  | CPZ |  | 340..349 |  | CPZ <register> |  | 340 Compare Register (0..9) mit "0", Ergebnis für Branches merken
|  |  |  | XCH |  | 350..359 |  | XCH <register>=<register>, XCH = 4, XCH 2=6 |  | 350 Exchange 0..9 <=> 0..9, ohne Argument: Akku A mit Register (0..9)
|  |  |  | MUL |  | 600..609 |  | MUL <register> |  | 600 Multiplikation Akku A = Akku A * Register (0..9)
|  |  |  | DIV |  | 610..619 |  | DIV <register> |  | 610 Division Akku A = Akku A / Register (0..9)
|  |  |  | ADD |  | 620..629 |  | ADD <register> |  | 620 Addition Akku A = Akku A + Register (0..9)
|  |  |  | SUB |  | 630..639 |  | SUB <register> |  | 630 Subtraktion Akku A = Akku A - Register (0..9)
|  |  |  | SQR |  | 640..649 |  | SQR <register> |  | 640 Quadratwurzel Register (0..9) <= sqr(Register (0..9))
|  |  |  | SQU |  | 650..659 |  | SQU <register> |  | 650 Quadrat Register (0..9) <= Register (0..9) * Register (0..9)
|  |  |  | NEG |  | 660..669 |  | NEG <register> |  | 660 Negiere Register (*-1)
|  |  |  | LBL |  | 1000..1099 |  | LBL <labelnr> |  | Label 0..99 setzen (hier begrenzt auf 0..31)
|  |  |  | GTO |  | 1100..1199 |  | GTO <labelnr> |  | Goto <labelnr>
|  |  |  | BRA |  | 1100..1199 |  | BRA <labelnr> |  | Branch always to <labelnr>, wie GTO
|  |  |  | BRG |  | 1200..1299 |  | BRG <labelnr> |  | Branch if greater 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A größer als B
|  |  |  | BGE |  | 1300..1399 |  | BGE <labelnr> |  | Branch if greater or equal 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A größer oder gleich B
|  |  |  | BEQ |  | 1400..1499 |  | BEQ <labelnr> |  | Branch if equal 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A gleich B
|  |  |  | BLE |  | 1500..1599 |  | BLE <labelnr> |  | Branch if lower or equal 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A kleiner oder gleich B
|  |  |  | BRL |  | 1600..1699 |  | BRL <labelnr> |  | Branch if lower 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A kleiner als B
|  |  |  | INP |  | 2000..2255 |  | INP <SubCh>?, INP 10? INP 20? |  | Akku (Reg. 0) Input, mit Ergebnis von moduleigenem SubCh 0..255 füllen
Bei UNI-C sind nur die SubCh 10..79 für INP zulässig
|  |  |  | OUT |  | 2000..2255 |  | OUT <SubCh>=<register>, OUT 20=3 |  | Register Output, Ausgabe <register> auf moduleigenen SubCh 0..255
|  |  |  | WTH |  | 290 |  | WTH |  | Wait Tick Hour
|  |  |  | WTM |  | 291 |  | WTM |  | Wait Tick Minute
|  |  |  | WTS |  | 292 |  | WTS |  | Wait Tick Second, warte auf nächsten Sekundenwechsel
|  |  |  | DLY |  | 299 |  | DLY=<ms_zeit>, 299=1500! |  | Delay/Pause, Ausführung wird <ms_zeit> Millisekunden angehalten. Nur in Scripts sinnvoll, da OptoBus während dieser Zeit blockiert ist. Liefert beim Lesen letzten Pausenwert.
|  |  |  | END |  | 999 |  |  |  | Beendet Script an dieser Stelle
Wünsche und Anregungen bitte an cm@ctmagazin.de

## Status_Latenzen_Baudraten
STR-Status-Bits, Fehlermeldungen
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Art
BSY | SRQ | OVL | WEN |  |  |  |  | HighNibble: Flags
X | 0 | 0 | X | F | F | F | F | LowNibble: Fehlernummer
X | 1 | 0 | X | 0 | 0 | B | B | LowNibble: Button-Nummer (SRQ=1)
X | X | 1 | LowU | Temp | Volt | Fuse | Power | LowNibble: FaultFlags bei DCG und EDL (OVL=1)
Busy-Flag, Befehl konnte nicht bearbeitet werden, wg. manueller Bedienung
Service-Request-Flag, Anwender hat Panel bedient, Button-Nummer in Bit 0 bis 2
Overload-Flag, Überspannung an A/D-Eingängen (DIV), Iconst/CurrentMode (DCG) wenn FaultFlags=0
WriteEnabled-Flag, 1=Zugriff auf EEPROM-Parameter freigegeben
Fehler- (0=OK) oder Panel-Button-Nummer, wenn SRQ gesetzt (1..3, 0=Bedienung eingestellt)
Buttons: 1=Down/Strom, 2=Up/Spannung, 3=Enter/Feineinstellung (Inkrementalgeber-Druckkontakt)
Statusmeldung wird bei Bedienung des Panels immer gesendet, ebenso nach jedem Befehl, der mit einem "!" endet (Acknowledge),
Baudraten-Berechnung ATmega32 (SBD-Parameter)
SBD-Befehl zur Baudraten-Anpassung mit Vorsicht verwenden, | [8 empty] | Quarzfrequenz MHz |  | 18.432 | 16 | 16 | 16
wird erst beim nächsten Reset angewendet. | [8 empty] | Gewünschte Bd-Rate |  | 57600 | 38400 | 57600 | 9600
Möglichst auf alle Baugruppen gleichzeitig anwenden, etwa mit | [8 empty] | Ergebnisse:
*:WEN=1! | [8 empty] | UBRR-Wert |  | 39 | 51.0833 | 33.7222 | 207.3333
*:SBD=XXX | [8 empty] | nächster Integer-Wert (SBD-Parameter) |  | 39 | 51 | 34 | 207
mit XXX=Integer-Zahl (Byte) laut nebenstehender Berechnung. | [8 empty] | Effektive Baudrate |  | 57600 | 38461.5385 | 57142.8571 | 9615.3846
Dadurch auch einfache Anpassung an andere Quarzfrequenzen. | [8 empty] | Fehler % |  | 0 | 0.16026 | -0.79365 | 0.16026
Allerdings MUSS dann zur Einstellung zunächst ein 16-MHz-Quarz eingesetzt sein, sonst ist keine Kommunikation mit dem Modul möglich.
Alternativ kann auch der SBD-Wert (Default 51) in der jeweiligen EEPROM-Datei geändert werden -- auf eigene Gefahr!
Höhere Baudraten als 57600 Bd können mit dem FIFO-losen ATmega32 nicht erreicht werden, da sonst Zeichen verloren gehen.
Eine Anpassung auf den neueren ATmega644 ist geplant (gesonderte Firmware).
ADA-IO-Latenzen
Subkanal |  | Belegung |  |  |  | bis Antwort |  | bis Reaktion |  | Messzeit
0..7 |  | A/D 10 Bit intern |  |  |  | 1 ms |  | -- |  | max. 16 ms
10..17 |  | A/D 16 Bit, Steckkarte |  |  |  | 1 ms |  | -- |  | max. 16 ms
20..27 |  | D/A 12 oder 16 Bit, Steckk. |  |  |  | 1 ms |  | 5..16 ms |  | --
30..37 |  | I/O-Ports, Steckkarte |  |  |  | 400..700**µs |  | 400..800**µs |  | 400..800**µs
vom letzten Zeichen des Befehls bis zum ersten Zeichen der Antwort

## Menüs
c't-Lab Menüs, vorläufige Fassung
allgemein
Buttons Auf/Ab wählen Parameter/Wert aus, der Drehgeber verändert ihn. Durch Druck auf den Drehgeber-Knopf erreicht man eine Feineinstellung.
Der Drehgeber besitzt eine firmwareseitige "Beschleunigung" bei schnellen Drehungen, was größere Werte-Änderungen erleichtert.
Istwerte werden durch einen "hohlen" Pfeil-Cursor angezeigt (bei A/D-Werten nicht änderbar), Sollwerte duch einen gefüllten Pfeil-Cursor. Im Feineinstell-Modus ist der Cursor gerastert (grau).
Die Feineinstellung wird nach ca. 2 Sekunden automatisch aufgehoben (durch erneuten Druck auf den Drehknopf auch manuell). Der beim Einschalten sichtbare Parameter ist fett gedruckt.
Wird der gewählte Parameter ferngesteuert vom Rechner geändert, aktualisiert sich auch die Anzeige sofort.
ADA-IO Version 1.70
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Value 0 | 0 | -- | -- |  | VAL 0 und 1 Portbits belegt durch Inkrementalgeber, nicht benutzbar
... | ... | -- | -- |  | A/D-Wandler-Werte nur ablesbar
Value 17 | 17 | -- | -- |  | VAL 8, 9, 18, 19 nicht benutzt
Value 20 | 20 | 0,1V | 1 mV | 0V | D/A-Wandler-Werte, Einstellung der Ausgangsspannung über Drehgeber
... | ... | -- | -- | 0V
Value 27 | 27 | 0,1V | 1 mV | 0V
Value 30 | 0 | -- | -- |  | PIO-Zustand binär Bit 7..0, Druck auf Drehknopf für Hex-Anzeige "$XX", änderbar wenn Ausgang
... | ... | -- | --
Value 37 | 19 | -- | --
Hinweis:
Mit dem Befehl "DSP 0=XX!" (bzw. "80=XX!") kann ein beliebiger Messwert-Kanal auf das Display geholt werden, XX steht für die VAL-SubCh-Nummer (0 bis 27).
Mit dem Befehl "DSP 1=XX [irgendeintext]!" kann der Messwert von Kanal XX mit einer Legende in der unteren Display-Zeile versehen werden, z.B. Einheit (max. 8 Zeichen).
Mit dem Befehl "DSP 1=XX []!" wird die Default-Legenden-Anzeige wiederhergestellt ("Value XX").
DDS Version 3.4
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Burst | 5 | 10ms | -- | aus | Burst 10ms, Pause in 10-ms-Schritten einstellbar bis 900ms
Offset | 20 | 0,1V | 5 mV | 0V | Offset-Gleichspannung -10 bis +10V
Function | 4 | Wellenform | -- | Sinus | Wellenform Aus, Sinus, Dreieck, Rechteck, Logikpegel
Frequ | 0 | Terzfr. 20 Hz .. 20 kHz | 1 Hz | 1000Hz | Frequenzeinstellung in Terz- oder 1Hz-Schritten, 0 Hz bis 999 kHz
Level | 1 | dB-Schritte -70 .. 20dB | 1 mVeff | 775 mVeff | Ausgangspegel in mVeff, 0,1mVeff bis 8 Veff
PeakL | 2 | dB-Schritte -70 .. 20dB | 2,82 mVpp | 2191mVpp | Peak-Level in mVpp, wird entprechend Wellenform umgerechnet, hier bei Sinus
In 1V | 10 | TRMSC-Empfindlichkeit | -- | 1V | Eingangspegel am TRMSC-Messeingang in mVeff, Drehgeber stellt Messbereich ein (100mV, 1V, 10V, 100V)
DCG
Panel zeigt in der 1. Zeile die Ist-Spannung, in der 2. Zeile den Ist-Strom an (hohler Cursor). Wechselt beim Bedienen zur Einstellung kurzzeitig auf Sollwertanzeige (gefüllter oder gerasterter Cursor).
Die Tasten Auf/Ab wechseln zwischen Spannungs- und Stromeinstellung. Beim Überschreiten des eingestellten Strom-Wertes leuchtet Panel-LED3 (rot) statt LED2 (grün)
Wenn TrackCh 0..7 und nicht "aus", wird ein zweites (in der OptoBus-Kette nachfolgendes) DCG-Modul auf der eingestellten Adresse mit den lokal eingestellten Werten ferngesteuert.
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Power | 19 | - | - | - | Momentan abgegebene Leistung in Watt, wird 5 x / Sekunde berechnet
(Energie) | 7 + 8 | - | - | - | Abgegebene Energie in Amperestunden und Wattstunden, wird 5 x / Sekunde berechnet
TrackChn | -- | zu trackendes Modul | -- | aus | Tracking-Funktion für Doppel-Netzteil, Moduladresse wird nichtflüchtig gespeichert, aus/0..7
T off | 28 | 0..20000 ms | -- | 6 | Off-Zeit der Ripple-Spannung, in 2-ms-Schritten
T on | 27 | 2..20000 ms | -- | 4 | On-Zeit der Ripple-Spannung, in 2-ms-Schritten
Ripple | 29 | 0..100 Prozent | -- | 0 | Arbiträre "Brummspannung" mit einstellbarem Timing, Ausgangsspannung wird während Off-Zeit um Prozentwert vermindert
(Spannung V) | 0 | 0,1V | 5 mV (1mV @16-Bit) | 5V | obere Zeile, Spannungseinstellung mit Sollwertanzeige, sonst Istwert
(Strom mA) | 1 | 10 mA | 100µA / 1mA | 20mA | untere Zeile, Strombegrenzungs-Vorgabe,
ACV
Panel zeigt in der 1. Zeile Aussteuerung links, in der 2. Zeile Aussteuerung rechts als Balkenanzeige mit 0 dB als Strichmarkierung.
Druck auf den Drehgeber-Knopf "merkt" die Einstellungen für Gain und SampleRate nichtflüchtig im EEPROM
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Level Bar | 19 | Gain | (Memo) | 0 dB | Gain (Verstärkung/Abschwächung) -20 .. +50dB, Pegel-Anzeige Balken
Gain | 19 | Gain | (Memo) | 0 dB | Gain (Verstärkung/Abschwächung) -20 .. +50dB
mV | 19 | Gain | (Memo) | 0 dB | Gain (Verstärkung/Abschwächung) -20 .. +50dB, Pegel-Anzeige mVeff (RMS)
AuxFunction | 9 | AuxCmd | (Memo) | 7 | Übermitteltes Byte an Extension-Platine
SampleRate | 8 | 48 .. 192 kHz C+P | (Memo) | 48 kHz | Sample Rate für ADC-Extension, 48..192 kHz Consumer, 48..192kHz Professional
DIV
Panel zeigt in der 1. Zeile die Ist-Spannung, in der 2. Zeile den Messbereich
Drehgeber oder Up/Down-Taster ändern Messbereich (0..7: Spannungen, 8..15: Ströme)
Wird der Drehgeber-Knopf (oder 3. Taster, wenn stattdessen bestückt) beim Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt,
führt das Modul einen Offset-Grundabgleich durch
EDL
Panel zeigt in der 2. Zeile die Ist-Spannung, in der 1. Zeile den Ist-Strom an (hohler Cursor). Wechselt beim Bedienen zur Einstellung kurzzeitig auf Sollwertanzeige (gefüllter oder bei Feineinstellung gerasterter Cursor).
Die Tasten Auf/Ab wechseln zwischen den Menüeinträgen. Beim Überschreiten der Verlustleistung, der Kühlkörper-Temperatur oder der Eingangsspannung leuchtet Panel-LED2 (rot)
Wird der Drehgeber-Knopf beim Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt, wird der Adjust-Modus aufgerufen
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
I off % | 29 | 0..100 Prozent | -- | 0 | Ausgangsstrom wird während Off-Zeit auf Prozentwert vom On-Nennwert vermindert
T off | 28 | 0..20000 ms | -- | 0 | Off-Zeit des Stroms, in 1-ms-Schritten
T on | 27 | 2..20000 ms | -- | 10 | On-Zeit des Stroms (eingestellter Nennwert), in 1-ms-Schritten
Mode | 9 | 0..4 | -- | 1 | Modus off=0, I HiV (bis 25V), I LoV (bis 6,1V), R HiV (bis 25V), R LoV (bis 6,1 V, Niederohmwiderstände)
(Strom mA/A) | 1, 11/16 | 10 mA | 100µA / 1mA | 20mA | obere Zeile, Nennstrom- oder Nennwiderstands-Vorgabe, danach Istwert bei Iconst
(Spannung V) | 0/10 | -- | -- | -- | untere Zeile, Ist-Klemmenspannung
Power | 19 | 100 mW | 1 mW | 0 | aufgenommene Leistung in Watt
(Energie) | 7 + 8 | - | - | - | Aufgenommene Energie in Amperestunden und Wattstunden, wird 5 x / Sekunde berechnet
IntRes | -- | -- | -- | -- | berechneter Innenwiderstand der Spannungsquelle, nur wenn T off > 1 im Iconst-Betrieb
Temp C | 233 | -- | -- | -- | Kühlkörper-Temperatur °C. Ermittelt vom externen Kühlkörper, wenn vorhanden und der höchste Bereich gewählt ist, sonst intern